BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/373110

| A |  |  |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
| 1 |  | Orta sert formasyonda 15 ½ " çapta kuyunun delinmesi (Her türlü nakliye, işçilik, v.b dahil) | metre | 750 |  |  |
| 2 |  | Kuyunun kapalı teçhizi yapılması Anma Çapı 10 ¾" (273 mm), et kalınlığı 6 mm olan ÇELİK kapalı sondaj borusu teçhiz borusu) (Her türlü nakliye, işçilik, v.b. dahil). TSE standartlarına uygun olacaktır. | metre | 450 |  |  |
| 3 |  | Kuyunun filitreli teçhizi yapılması Anma Çapı 10 ¾" (273 mm), et kalınlığı 6 mm olan ÇELİK FİLTRELİ sondaj borusu) (Her türlü nakliye, işçilik, v.s. dahil). TSE Standartlarına uygun olacaktır. | metre | 300 |  |  |
| 4 |  | Kuyu İnkişaf ve Geliştirme (en az 8 saat yada suyun temizlenmesi gereklidir.) | adet | 3 |  |  |
| 5 |  | Kuyunun çakıllamasının yapılması | metre | 750 |  |  |
| 6 |  | Pompa tecrübesi yapılması (Q=35 L/s Hm=200 mSS pompa ile) | adet | 3 |  |  |
| 7 |  | Kuyu Ağzı Betonunun Atılması (2m X 2m X 0,5m) | adet | 3 |  |  |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) |  |  |  |  |  |  |